2.pielikums

**TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **SIA “Aizkraukles siltums”, katlumāja Jaunjelgavā, Uzvaras iela 1, malkas iepirkums** | | |
| Sortimenta veids | Kurināmā malka | **Pretendenta piedāvājums** |
| Malkas tips | Jaukts - lapu un skuju koks (**vismaz 80% lapu koka malka**) |  |
| Malkas garums | 3,00 m |  |
| Malkas diametrs | No 10 cm līdz 40 cm |  |
| Malkas mitrums | Līdz 30% |  |
| Apjoma koeficients | 0,6 |  |
| Pieļaujamā trupe | Nav pieļaujama |  |
| Minerālvielu, zemes, dubļu, metāla, plastmasas, radioaktīvu vielu, toksisku un ķīmisku vielu, apogļojuma piejaukums | Nav pieļaujams |  |
| Citas prasības | Malkai jābūt kvalitatīvai, minimāli sazarotai |  |
| Iepērkamās malkas apjoms : 120 kubikmetri  Piegādes termiņš : līdz 2024. gada 21. oktobrim | | |

Mēs *\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/Pretendenta nosaukums*/ apliecinām, ka

* piegādāsim kurināmo malku, saskaņā ar Tehniskās specifikācijas noteikumiem;
* strādājot pie līguma izpildes, ievērosim attiecīgo reglamentējošo normatīvo aktu prasības;
* malkas piegādes grafiku un izkraušanas vietas saskaņosim ar atbildīgo personu;
* malkas piegādi veiksim ar savu transportu, piegādes izmaksas iekļaujot piedāvājuma preces cenā;
* piegādājot malku uz vietas, transporta piekabē malka būs blīvi sakrauta, lai pasūtītāja pārstāvis varētu uzmērīt atvestās malkas apjomu;
* piegādātās malkas pieņemšanu veiks katras daļas atbildīgā persona, ar kuru tiks saskaņota malkas piegāde;
* nodrošināsim kurināmās malkas piegādi uz noteikto piegādes adresi attiecīgajai iepirkuma daļai katru mēnesi, saskaņā ar malkas piegādes grafiku, bet ne vēlāk kā **5 (piecu) darba dienu laikā** no malkas pasūtīšanas brīža, vai savstarpēji vienojoties ar norādīto atbildīgo personu.
* **Malkas piegāde notiek darba dienās no plkst. 8:00 līdz 17:00.** Piegāde pārējā laikā pieļaujama tikai iepriekš vienojoties ar katras daļas kontaktpersonu.
* pirms līguma noslēgšanas informēsim atbildīgo personu, lai viņš/i varētu apskatīt piegādei sagatavoto malku;
* piedāvājuma izmaksu tāmē ir ietverti visi izdevumi, nodokļi un maksājumi, kas ir saistoši izpildītājam (darba algas, materiālu, iekārtu, transporta, sociālā nodokļa u.c.);
* piekrītam, ka apmaksa par piegādāto malku notiks, pamatojoties ar abpusēji parakstītiem malkas nodošanas-pieņemšanas aktu/iem un piegādātāja attiecīga rēķina.
* Tehniskās specifikācijas aktualizācijas datums 2024. gada 26. septembris.

2024.gada \_\_.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Pretendenta parakst tiesīgās vai pilnvarotās personas paraksts, tā atšifrējums