2.pielikums

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

| SIA “Aizkraukles siltums”, katlumāja Jaunjelgavā, Uzvaras iela 1, malkas iepirkums |  |  |
| --- | --- | --- |
| Sortimenta veids | Kurināmā malka | Pretendenta piedāvājums |
| Malkas tips | Jaukts - lapu un skuju koks (vismaz 80% lapu koka malka) |  |
| Malkas garums | 3,00 m |  |
| Malkas diametrs | No 10 cm līdz 40 cm |  |
| Malkas mitrums | Līdz 30% |  |
| Apjoma koeficients | 0,6 |  |
| Pieļaujamā trupe | Nav pieļaujama |  |
| Minerālvielu, zemes, dubļu, metāla, plastmasas, radioaktīvu vielu, toksisku un ķīmisku vielu, apogļojuma piejaukums | Nav pieļaujams |  |
| Citas prasības | Malkai jābūt kvalitatīvai, minimāli sazarotai |  |
| Iepērkamās malkas apjoms : 120 kubikmetri Piegādes termiņš : līdz 2024. gada 21. oktobrim |  |  |

Mēs _____________/Pretendenta nosaukums/ apliecinām, ka

- piegādāsim kurināmo malku, saskaņā ar Tehniskās specifikācijas noteikumiem;

- strādājot pie līguma izpildes, ievērosim attiecīgo reglamentējošo normatīvo aktu prasības;

- malkas piegādes grafiku un izkraušanas vietas saskaņosim ar atbildīgo personu;

- malkas piegādi veiksim ar savu transportu, piegādes izmaksas iekļaujot piedāvājuma preces cenā;

- piegādājot malku uz vietas, transporta piekabē malka būs blīvi sakrauta, lai pasūtītāja pārstāvis varētu uzmērīt atvestās malkas apjomu;

- piegādātās malkas pieņemšanu veiks katras daļas atbildīgā persona, ar kuru tiks saskaņota malkas piegāde;

- nodrošināsim kurināmās malkas piegādi uz noteikto piegādes adresi attiecīgajai iepirkuma daļai katru mēnesi, saskaņā ar malkas piegādes grafiku, bet ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā no malkas pasūtīšanas brīža, vai savstarpēji vienojoties ar norādīto atbildīgo personu.

- Malkas piegāde notiek darba dienās no plkst. 8:00 līdz 17:00. Piegāde pārējā laikā pieļaujama tikai iepriekš vienojoties ar katras daļas kontaktpersonu.

- pirms līguma noslēgšanas informēsim atbildīgo personu, lai viņš/i varētu apskatīt piegādei sagatavoto malku;

- piedāvājuma izmaksu tāmē ir ietverti visi izdevumi, nodokļi un maksājumi, kas ir saistoši izpildītājam (darba algas, materiālu, iekārtu, transporta, sociālā nodokļa u.c.);

- piekrītam, ka apmaksa par piegādāto malku notiks, pamatojoties ar abpusēji parakstītiem malkas nodošanas-pieņemšanas aktu/iem un piegādātāja attiecīga rēķina.

- Tehniskās specifikācijas aktualizācijas datums 2024. gada 26. septembris.

2024.gada __.____________

_____________________________________________________________________

Pretendenta parakst tiesīgās vai pilnvarotās personas paraksts, tā atšifrējums